| Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проверки | Наименование контрольного органа |  | Тема проверки |  | Результаты проверки |  | Меры по результатам проверки |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 31.03.2023-06.04.2023 | Прокуратура Первомайского района г. Новосибирска |  | Соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | Выявлены нарушения: 2 контракта не переведены в статус «исполнен» |  | Нарушения устранены |  |
| 12.10.2023-18.10.2023 | МЧС России по Новосибирской области |  | Соблюдение требований пожарной безопасности |  | Помещения общежития не оборудованы точечными дымовыми извещателями, расстояния от извещателей до светильников менее 2-х высот высоты светильников |  | Нарушения устранены |  |
| 17.10.2023-20.10.2023 | Прокуратура Первомайского района г. Новосибирска |  | Соблюдение требований жилищного законодательства |  | Нарушений не выявлено |  | - |  |
| 27.11.2023-11.12.2023 | Минобр НСО |  | Соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | Нарушены сроки размещения исполнения контрактов |  |  |  |